

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Екимовичского сельского поселения**

**РОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.03.2020 г. № 36

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения в местах

общественного пользования

населенных пунктов

В целях реализации требований федеральных законов «О пожарной безопасности» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов**,** предупреждения пожаров и уменьшения последствий от них, а также сохранения жизни и здоровья граждан на подведомственной территории от пожаров,

Администрация Екимовичского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить:

1.1. Примерный перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам согласно Приложению № 1.

1.2. Перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов согласно Приложению № 2.

2. Постановление Администрации Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 04.05.2017 года № 56 "Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Екимовичского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области В.Ф.Тюрин

Приложение № 1

к постановлению Администрации Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области

от 03.03.2020 г. № 36

**Примерный перечень**

**первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  зданий и помещений | Защищаемая  площадь | Наименование первичных средств,  инвентаря | | | | | |
| Огнетушитель | Ящик с песком, лопата | Бочка с водой, ведро | Топор | Багор | Лестница |
| 1. | Жилые дома для постоянного проживания | Здание | 2 | - | 1\* | - | - | 1 |
| 2. | Дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей | Здание | 2\* | - | 1\* | - |  |  |
| 3. | Индивидуальные гаражи | Гараж | 2 | - | - | - | - | - |
| 4. | Сараи, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и товарищества | Группа  построек | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**\*** Устанавливаются в период проживания (в весенне-летний период).

Ящик с песком - объём не менее 0,5 куб. м.

Бочка с водой - объём не менее 0,2 куб. м.

Территории застройки индивидуальными жилыми домами должны быть обеспечены противопожарным водоснабжением. При отсутствии наружных сетей водопроводных сетей противопожарного водоснабжения, используются естественные водоисточники или устраиваются пожарные водоемы. Водоемы принимаются по расчету, но не менее 2-х, при радиусе их использования для пожаротушения 100-200 м (в зависимости от наличия мотопомп и пожарных насосов). Объём водоемов следует определять исходя из расчетных расходов и продолжительности тушения пожаров, при этом в каждом водоеме должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Пожарные водоемы следует устраивать не для отдельно стоящих домов, а на группу зданий.

У каждого жилого строения рекомендуется устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь в наличии огнетушитель.

Приложение № 2

к постановлению Администрации Екимовичского сельского поселения Рославльского района Смоленской области

от 03.03.2020 г. № 3 6

**Перечень**

**первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |  |
|  |
| 1 | Лом | 1 |  |
| 2 | Ведро | 1 |  |
| 3 | Багор | 1 |  |
| 4 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х1 м | 1 |  |
| 5 | Лопата штыковая | 1 |  |

Примечание: 1. Пожарные щиты указанной комплектации устанавливаются из расчета по одному в каждом сельском населенном пункте муниципального образования Екимовичского сельского поселения